Consejos sobre seguridad eléct

- Inspeccione herramientas, cables eléctricos y accesorios eléctricos para verificar si han sufrido daños o están desgatados, antes de utilizarlos. Repare o reemplace equipos dañados de inmediato.

- Utilice siempre cinta adhesiva para pegar cables en paredes o pisos cuando sea necesario. Los clavos y los ganchos pueden dañar los cables ocasionando peligros de incendios y descargas eléctricas.

- Use cables o equipos con capacidad para el nivel de amperaje o vatiaje que está usando.

- Use siempre el tamaño correcto de fusibles e interruptores. El reemplazo de un fusible o interruptor por uno de mayor tamaño puede ocasionar corrientes excesivas en el cableado y posiblemente iniciar un incendio.

- Tenga en cuenta que las tomas de corriente que estén tibias o calientes de una manera inusual pueden ser una señal de que existen condiciones de cableado inseguras. Desenchufe cualquier tipo de cable que esté enchufado a estas tomas de corriente y no las use hasta que un electricista calificado haya verificado el cableado.

- Use siempre escaleras de madera u otros materiales no conductores cuando trabaje con líneas de alta tensión o electricidad o cerca de estas.

- El riesgo de descargas eléctricas es mayor en áreas que están mojadas o húmedas. Instale interruptores con circuito de fallos de conexión a tierra (Ground Fault Circuit Interrupters, GFCI), ya que estos interrumpirán el circuito eléctrico antes de que haya una corriente suficiente para causar la muerte o una lesión grave.

- Asegúrese de que las cajas expuestas de los receptáculos estén hechas con materiales no conductores.

- Sepa dónde se ubican los interruptores y las cajas para casos de emergencia.

- Etiquete todos los interruptores de circuitos y cajas de fusibles de manera clara. Cada interruptor debe estar identificado claramente respecto de la toma de corriente o el aparato correspondiente.

- No use tomas de corriente ni cables que tengan cableado expuesto.

- No use herramientas eléctricas a las que se le hayan quitado las protecciones.

- No bloquee el acceso a interruptores de circuito o cajas de fusibles.

- En caso de un accidente eléctrico, no toque personas ni aparatos eléctricos. Antes, siempre desconecte la corriente.

- Siempre antes de realizar el mantenimiento de una máquina eléctrica, BLOQUÉELA.

- Asegúrese de que todas las tapas estén presentes en las cajas eléctricas (y que no haya orificios abiertos).

Elaborado por el Institute of Scrap Recycling Industries

www.isri.org

¿Tiene comentarios o preguntas?

www.isrisafety.org

30 de abril de 2013

# Text boxes

Un correo electrónico semanal para promover la salud y la seguridad de los trabajadores de la industria del reciclaje de chatarra

Para Su Seguridad